# П Р И К А З

| « »______________ 2012 г. |  | №________ |
| --- | --- | --- |

Москва

О правилах проекта в сфере

выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию

объектов капитального строительства

В целях определения совокупности прав и обязанностей лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на достижение цели по созданию и обеспечению функционирования Инновационного центра «Сколково» (далее – Центр), в сфере выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Центра, и на основании решения Совета Фонда от 21 июня 2012 г.

приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Правила проекта в сфере выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства согласно приложению 1.

1.2. Форму заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства согласно приложению 2.

1.3. Форму разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства согласно приложению 3.

2. Установить, что:

2.1. Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства могут подписываться от имени Фонда Сити-менеджером В. В. Маслаковым или заместителем Сити-менеджера Я. Беннеттом.

2.2. Уполномоченными должностными лицами Управляющей компании согласно пункту 3.1. Правил проекта в сфере выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства являются Сити-менеджер В. В. Маслаков, заместитель Сити-менеджера Я. Беннетт.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Президент Фонда								  В.Ф. Вексельберг

Приложение № 1

к приказу Президента

Некоммерческой организации

Фонд развития Центра разработки

и коммерциализации новых технологий

от «___»____________ 2012 г. № _____

Правила проекта

в сфере выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

1. Общие положения

## 1.1. Настоящие Правила проекта в сфере выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности, утвержденными решением Совета Фонда Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 21 июня 2012 г. (далее – Правила проекта).

## 1.2. Правила определяют порядок выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлены на территории Инновационного центра «Сколково» (далее – Центр) и разрешение на строительство в отношении которых было выдано Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Управляющая компания) в установленном действующим законодательством и Правилами проекта порядке.

## 1.3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на строительство в отношении которых в соответствии с законодательством было выдано иными органами, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

## 1.4. Термины используются в настоящих Правилах в значении, придаваемом им Федеральным законом №244-ФЗ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими осуществление градостроительной и строительной деятельности, а также Правилами проекта.

## 1.5. Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории Центра,  строительство, реконструкция которых завершены, выдает Управляющая компания.

## 1.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объёме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

2. Документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

## 2.1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управляющую компанию с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной Управляющей компанией.

## 2.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию может быть выдано при наличии следующих документов:

## 1) действующий договор аренды земельного участка (не требуется в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых осуществляет Управляющая компания или уполномоченное ей лицо, поступающих по окончании строительства, реконструкции в собственность Управляющей компании);

## 2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проект планировки территории и проект межевания территории;

## 3) разрешение на строительство;

## 4) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

## 7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные лицами, выдавшими технические условия на подключение к сетям;

## 8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

## 9) заключение органа, осуществляющего надзор за строительством  (в случае, если предусмотрено осуществление надзора за строительством) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – Заключение о соответствии);

## 10) заключение государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством;

## 11) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (если применимо).

2.3. Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 2.2 настоящей статьи документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома Заключение о соответствии также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Информация о классе энергетической эффективности и нормативных значениях показателей, включенных в состав требований по энергетической эффективности объекта капитального строительства, представляется в форме приложения к Заключению о соответствии.

## 2.4. Документы, указанные в подпунктах 4-8, 10, 11 пункта 2.2. настоящей статьи, представляются застройщиком.

2.5. Документация для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляется на русском языке, на электронном носителе в одном экземпляре в режиме «только для чтения», не допускающем возможности редактирования, а также на бумажном носителе в одном экземпляре, заверенном подписью уполномоченного представителя застройщика.

3. Порядок подачи и рассмотрения документов для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

## 3.1. В течение не более чем пятнадцати рабочих дней уполномоченное должностное лицо Управляющей компании осуществляет проверку представленных документов и принимает решение:

## 1) о запросе документов, если представлены не все документы,  указанные в пункте 2.2. настоящих Правил, либо если представленные документы оформлены ненадлежащим образом;

## 2) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если объект капитального строительства не соответствует требованиям градостроительного плана земельного участка (в отношении линейных объектов –проекта планировки территории и проекта межевания территории), разрешения на строительство и проектной документации, либо отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 1-3, 9 пункта 2.2 настоящих Правил, или документы, указанные в п. 2.4 настоящих Правил не представлены застройщиком после запроса Управляющей компании, указанного в подпункте 1 пункта 3.1 настоящих Правил. Несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для объектов индивидуального жилищного строительства;

## 3) о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по форме, утвержденной Управляющей компанией.

## 3.2. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не было предусмотрено осуществление надзора за строительством, Управляющая компания  в течение указанного в п.3.1. срока со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязана провести осмотр объекта капитального строительства.

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка (в отношении линейного объекта – в проекте планировки территории и проекте межевания территории), а также требованиям проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка проектной документации для строительства, реконструкции не требуется), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

## 3.3. В случае принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию Управляющая компания присваивает объекту капитального строительства почтовый адрес в установленном порядке. Почтовый адрес объекта капитального строительства должен соответствовать строительному адресу, за исключением случаев внесения изменения в проект планировки и проект межевания, а также раздела, объединения, перераспределения земельных участков. До присвоения Управляющей компанией наименований  улицам, площадям и иным объектам на территории Центра, Управляющей компанией могут присваиваться условные строительные адреса объектам капитального строительства, строительство которых осуществляется на территории Центра, с присвоением по окончании строительства почтовых адресов объектам капитального строительства.

3.4. В случае отнесения объекта капитального строительства к опасным производственным объектам, Застройщик обязан представить Управляющей компании копии решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти о регистрации объекта капитального строительства в реестре опасных производственных объектов и об установлении размера санитарно-защитной зоны в срок не позднее 30 дней с даты принятия соответствующего решения.

Приложение № 2

к приказу Президента

Некоммерческой организации

Фонд развития Центра разработки

и коммерциализации новых технологий

от «___»____________ 2012 г. № _____

Форма заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства

В Некоммерческую организацию 
Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий

От ____________________________________

___________________________________

(наименование застройщика)

____________________________________

(ИНН, ОГРН, местонахождение)

___________________________________

(Ф.И.О. руководителя, телефон)

___________________________________

(банковские реквизиты: наименование банка, к/с, р/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «___»________________ 20__г.

- _______________________________________________________________________

(наименование застройщика)

просит выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________,

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу _____________________________________________________________________________

(полный адрес объекта капитального

_____________________________________________________________________________

строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________.

административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

| Наименование показателя | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта |  |  |  |
| Строительный объем - всего | куб. м |  |  |
| в том числе надземной части | куб. м |  |  |
| Общая площадь | кв. м |  |  |
| Площадь встроенно-пристроенных помещений | кв. м |  |  |
| Количество зданий | штук |  |  |
| II. Нежилые объекты |  |  |  |
| Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) |  |  |  |
| Количество мест |  |  |  |
| Количество помещений |  |  |  |
| Вместимость |  |  |  |
| (иные показатели) |  |  |  |
| (иные показатели) |  |  |  |
| Объекты производственного назначения |  |  |  |
| Мощность |  |  |  |
| Производительность |  |  |  |
| Протяженность |  |  |  |
| (иные показатели) |  |  |  |
| (иные показатели) |  |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |  |
| Материалы стен |  |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |  |
| Материалы кровли |  |  |  |
| III. Объекты жилищного строительства |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | кв. м |  |  |
| Количество этажей | штук |  |  |
| Количество секций | секций |  |  |
| Количество квартир – всего | штук/кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 1-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| 2-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| 3-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| 4-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| более чем 4-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | кв. м |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |  |
| Материалы стен |  |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |  |
| Материалы кровли |  |  |  |
| IV. Стоимость строительства |  |  |  |
| Стоимость строительства объекта - всего | тыс. рублей |  |  |
| в том числе строительно-монтажных работ | тыс. рублей |  |  |

3. Перечень передаваемой с заявлением документации:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_______________________________	____________	 _____________________

(должность уполномоченного		(подпись) 		(расшифровка подписи)

сотрудника)

"______" _________________   20____г.

М.П.

Приложение № 3

к приказу Президента

Некоммерческой организации

Фонд развития Центра разработки

и коммерциализации новых технологий

от «___»____________ 2012 г. № _____

Форма разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства

Кому __________________________________

(наименование застройщика

____________________________________

его почтовый индекс и адрес)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ __________________

1. Некоммерческая организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, руководствуясь статьей 55 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»,

разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства

____________________________________________________________________________,

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу _____________________________________________________________________________

(полный адрес объекта капитального

_____________________________________________________________________________

строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

_____________________________________________________________________________.

административного района и т.д. и ранее присвоенный  строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

| Наименование показателя | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта |  |  |  |
| Строительный объем - всего | куб. м |  |  |
| в том числе надземной части | куб. м |  |  |
| Общая площадь | кв. м |  |  |
| Площадь встроенно-пристроенных помещений | кв. м |  |  |
| Количество зданий | штук |  |  |
| II. Нежилые объекты |  |  |  |
| Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) |  |  |  |
| Количество мест |  |  |  |
| Количество помещений |  |  |  |
| Вместимость |  |  |  |
| (иные показатели) |  |  |  |
| (иные показатели) |  |  |  |
| Объекты производственного назначения |  |  |  |
| Мощность |  |  |  |
| Производительность |  |  |  |
| Протяженность |  |  |  |
| (иные показатели) |  |  |  |
| (иные показатели) |  |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |  |
| Материалы стен |  |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |  |
| Материалы кровли |  |  |  |
| III. Объекты жилищного строительства |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | кв. м |  |  |
| Количество этажей | штук |  |  |
| Количество секций | секций |  |  |
| Количество квартир – всего | штук/кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 1-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| 2-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| 3-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| 4-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| более чем 4-комнатные | штук/кв. м |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | кв. м |  |  |
| Материалы фундаментов |  |  |  |
| Материалы стен |  |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |  |
| Материалы кровли |  |  |  |
| IV. Стоимость строительства |  |  |  |
| Стоимость строительства объекта - всего | тыс. рублей |  |  |
| в том числе строительно-монтажных работ | тыс. рублей |  |  |

/___________________________/	 _________________________	«__» ___________ 201_г.

(указывается должность, Ф.И.О уполномоченного должностного лица Управляющей компании)